安全检查说明

1、本次对本部和分支机构安全监理工作的检查，从现场安全管理资料和施工现场实况两个方面进行考察，其中现场安全管理资料包括监理项目部安全资料审查和施工单位安全资料审查两个部分，施工现场实况包括文明施工、脚手架、基坑支护、模板工程、“三宝四口五临边”、施工用电、塔吊、吊篮和外用电梯九个部分。

2、对本部和分支机构安全监理工作进行检查，成立专门的检查小组。各组检查小组成员为3~4人，其中设组长1人。

3、对监理合同中未委托监理的工作范围和内容、以及项目建设过程中未涉及的监理工作，可按合理缺项处理。安全检查表中涉及施工现场已经完成的项目，亦可按合理缺项处理。

4、针对安全检查表中未合格的检查项目，检查人员要进行拍照，使得检查结果具有说服力，且方便进行针对性复查。拍照照片和检查表要一同交公司总工办进行汇总保存。

5、检查小组完成检查工作，表格汇总后由项目总监理工程签字确认，并复印留监理项目部一份。

6、被检查项目的总监理工程师对检查结果有异议的，应积极向评检查小组提供必要的证明材料。

7、对于检查表中标出的项目监理部安全工作未到位的项目，总监理工程师应组织项目监理机构在规定期限内整改完毕，并上报整改结果和接受复查。

安全检查表评分方法

1、检查表中共有检查项112项，其中每一项为1分，实得分是表中实查各评价项目应得分减去扣分值之和。

2、由于各施工项目工程情况不同，施工进度也有很大差异，为了使得检查结果具有对比性，将检查分值转化为百分制，即检查得分结果按下式计算：

| 安全检查得分值= | 可评分评价项目的实得分之和 | ×100 |
| --- | --- | --- |
|  | 可评分评价项目的应得分之和 |  |

例如：施工现场目前未使用塔吊，那么有关塔吊的检查项目可按缺项处理，实检查项目为103项，应得分为103分，实际检查中有95项合格，则实得分为95分，按照式子计算：

| 安全检查得分值= | 95 | ×100 |
| --- | --- | --- |
|  | 103 |  |

| 表一 江苏钟山工程建设咨询有限公司安全检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查分项 |  | 检查项目 | 是 |  |  | 否 |  |  |  |
| 1 |  | 监理单位安全资料审查 |  | 监理规划中是否包括安全方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有安全监理细则 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 针对专项施工方案是否编制相应的监理细则 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有监理岗位职责制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有安全监理台账 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有安全监理日志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理月报是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 巡检记录是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旁站记录表是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理安全通知单是否完善 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 施工单位安全资料审查 |  | 施工单位的资质、安全生产人员及管理制度、组织机构 是否完善（施工单位、分包） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否按规定配备有专职安全生产管理员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位是否有专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特种作业人员是否持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有安全技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有安全验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工组织设计中是否包含有安全应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大型设备出入场、合格证、操作证及相应的资料是否符合 相应规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊合格证、检测报告备案登记表是否齐全、有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊安装拆卸单位资质、安全生产许可证是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊安装拆卸方案是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塔吊安装拆卸人员是否具备相应操作证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人货梯合格证、检测报告、备案登记表是否齐全、有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人货梯安装拆卸方案是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人货梯安装拆卸单位资质、安全生产许可证是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人货梯操作人员是否持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊篮合格证、检测报告、备案登记表是否齐全、有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊篮安装拆卸方案是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊篮安装拆卸单位资质、安全生产许可证是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 超过一定规模危险性较大的分部分项工程方案是否通过专家论证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 脚手架钢管扣件是否有抽检合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全网是否有送检合格报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卸料平台是否有专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 脚手架、悬挑脚手架是否有专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 临时设施是否符合消防规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有安全教育培训和考核制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工组织方案的审批是否符合相应的强制性标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 此表共37项，每项一分，实查 项，实得 分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表二 江苏钟山工程建设咨询有限公司安全检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目： 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查分项 |  | 检查项目 | 是 |  | 否 |  |  |  |  |
| 1 |  | 文明施工 |  | 施工现场是否按照规定设置连续、封闭的围挡 （市区主干道》2.5m,其他》1.8m） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场进出口大门是否有门卫及出入制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大门口是否有五牌一图（工程概况、环境保护、消防保卫、安全、文明施工牌、施工现场平面图） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场是否按规范设置安全通道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场是否张贴安全标牌 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场路面是否做硬化处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场是否有消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料是否按照分类标志整齐堆放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场住宿是否整洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场住宿是否使用大功率电器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场住宿是否有消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厕所是否有卫生打扫制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 食堂是否有卫生责任制度、卫生许可证、作业人员健康证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设施周围是否有垃圾桶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有防尘、降噪措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工区办公区是否隔离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在建工程是否按规定禁止住人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 临时设施安全防护是否到位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工现场是否按规范设置冲洗平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 三宝四口五临边 |  | 作业人员是否按规定佩戴安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 登高作业人员是否按规定系安全带或相应安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口是否设置防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳台周边是否设置防护栏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 坑井周边是否设置防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卸料平台和提升机与建筑物之间的通道周边是否有防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工用电 |  | 施工用电是否符合“三级配电两级保护” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明配电和动力配电是否是独立系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否符合“一机、一闸、一漏、一箱”规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电箱内多路配电是否有明确的标记 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电箱是否上锁和防雨措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电线路是否有老化、破皮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否有电工巡视记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 配电箱内是否有电工试跳记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现场是否有倒顺开关 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 临时用电线缆是否按规定敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 此表共35项，每项一分，实查 项，实得 分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表三 江苏钟山工程建设咨询有限公司安全检查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目： 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查分项 |  | 检查项目 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  |
|  |  |  | 脚手架基础是否硬化、有积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 脚手架 |  | 脚手架是否有扫地杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架与建筑物是否有拉结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架是否按规定设置剪刀撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架外侧是否设置密目式安全网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体上下是否设置上下通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工层以下每隔10米是否用平网或其他措施封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工层脚手架内立杆与建筑物之间是否进行封闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脚手架上是否堆积有物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作层的水平杆是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 基坑支护 |  | 深度超过2m的基坑施工是否有临边防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基坑临近周边积土、料具和机械设备是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基坑是否设置人员上下通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基坑内作业人员是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 模板工程 |  | 模板是否设置纵横向支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板上堆放的材料、工具是否符合相应规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板存放是否有防倾倒措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板存放是否整齐、超高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业面空洞及临边是否有防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直交叉作业面下是否有隔离防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支架立柱间距是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 塔 吊 |  | 塔吊基础周边防护是否到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩是否有保险装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上下爬梯是否有护圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔吊基础是否有积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔吊是否有力矩限制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔吊是否有超高、变幅、行走限位器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔吊是否有防雷措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔吊超过规定高度后是否有附墙装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塔吊相关作业人员是否有上岗证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 吊篮 |  | 吊篮固定装置是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊篮是否有停靠装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊篮是否有安全门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 外用电梯 |  | 地面吊笼出入口是否有防护棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每层卸料口是否设置防护门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外用电梯与建筑结构是否进行拉结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外用电梯是否有避雷装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作司机是否持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外用电梯是否有维保记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外用电梯是否有防坠落和防冒顶装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 此表共40项，每项一分，实查 项，实得 分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 | 共查 项，实得 分，安全检查得分为： 总监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |